
普定县消防救援大队

锂电池火灾扑救应急预案

[image: image1.png]



二〇二四年
普定县消防救援大队锂电池火灾扑救

应急预案

预案概述

随着新能源技术的迅猛发展，锂电池作为关键储能设备在电动汽车、储能电站、便携式电子设备等领域得到了广泛应用。然而，锂电池在制造、运输、存储、使用及回收过程中存在火灾风险，一旦起火，由于其内部复杂的化学反应，火势往往迅猛且难以控制，可能伴随爆炸和有毒气体释放，对人员安全、财产安全以及环境安全构成严重威胁。因此，本预案旨在建立普定县消防救援大队与应急管理、环保、医疗、交通、电力等多部门之间的紧密联动机制，确保在锂电池火灾发生时，能够迅速、有序、高效地开展扑救工作，最大限度减少人员伤亡、财产损失和环境污染。

组织架构与职责
（一）总指挥部：
总指挥：由普定县应急管理部门领导担任，负责整体指挥协调，决策救援行动。

副总指挥：普定县消防救援大队、普定县环保局、普定县卫生局、普定县交通局、普定县电力公司等部门负责人担任，负责各自领域的指挥调度，协调资源分配。

（二）应急响应小组：

（1）灭火救援组：普定县消防救援大队负责，包括专业灭火队伍、搜救队伍和后勤保障队伍，负责火灾现场扑救、人员搜救和疏散、物资调配等。

（2）环境监测组：普定县环保局负责，包括环境监测队伍和应急处置队伍，负责监测火灾现场及周边空气质量，评估环境风险，采取必要措施防止环境污染。

（3）医疗救护组：普定县卫生局负责，包括急救队伍和转运队伍，负责提供紧急医疗救援，转运伤员，确保伤员得到及时救治。

（4）交通疏导组：普定县交通局负责，包括交通管制队伍和疏导队伍，负责封闭事故区域，引导救援车辆通行，确保救援通道畅通，引导围观群众撤离。

（5）电力保障组：普定县电力公司负责，包括电力抢修队伍和应急供电队伍，负责切断事故现场电源，保障救援行动中的电力供应。

（6）通信保障组：由普定县消防救援大队和电信部门联合组成，负责保障救援行动中的通讯畅通，确保各应急响应小组之间的信息传递及时准确。
应急响应流程
（一）接警与初步响应
（1）普定县消防救援大队接警后，立即启动预案，通知各应急响应小组集合待命，同时向总指挥部报告火情。

（2）总指挥部根据初步信息，判断火情等级，决定是否需要提升响应级别，启动更高层级的应急响应机制。

（二）现场评估与决策

（1）灭火救援组到达现场后，迅速评估火势、火源类型及可能扩散范围，确定火源位置，了解周边环境和人员分布情况。

（2）总指挥部根据现场评估结果，制定具体救援方案，明确各部门任务分工，确保救援行动有序进行。

（三）灭火救援行动

（1）灭火救援组根据锂电池火灾特性，选用合适的灭火剂（如干粉、二氧化碳、全氟己酮等），采取“冷却、隔离、窒息”等策略扑灭火源。特别注意防止火势蔓延至相邻电池组，控制火场通风，避免电池热失控引发更大规模爆炸。

（2）搜救队伍同步开展被困人员搜救工作，确保人员安全撤离。

（3）后勤保障队伍负责物资调配，确保救援行动中的物资供应充足。

（四）环境监测与保护

（1）环境监测组实时监测火场及周边空气质量，评估环境风险，采取必要措施防止有毒气体扩散，保护生态环境。

（2）应急处置队伍负责收集、处理泄漏的锂电池电解液等有害物质，防止环境污染。

（五）医疗救护与转运

（1）医疗救护组迅速开展伤员搜救与救治工作，为受伤人员提供急救措施，确保伤员得到及时救治。

（2）转运队伍负责将重伤员转运至医院接受进一步治疗，确保伤员生命安全。

（五）交通疏导与公众告知

（1）交通疏导组负责封闭事故区域，引导救援车辆通行，确保救援通道畅通。

（2）疏导队伍负责引导围观群众撤离至安全区域，避免造成人员伤亡。

（3）通信保障组负责通过官方渠道发布事故信息，引导公众远离事故现场，避免恐慌。

（六）电力保障与恢复

（1）电力保障组负责切断事故现场电源，防止因电器设备故障引发次生灾害。

（2）应急供电队伍负责保障救援行动中的电力供应，确保救援设备正常运行。

（六）善后处理与总结评估

（1）事故结束后，各部门联合开展现场清理、伤员安置、环境修复等工作。

（2）总指挥部组织召开总结评估会议，分析救援行动中的经验教训，完善预案。

培训与演练

（一）专业培训

（1）定期组织消防队员、环保监测人员、医护人员、交通警察、电力抢修人员等参加锂电池火灾扑救、环境监测、急救知识、交通疏导、电力抢修等专业培训。

（2）邀请专家进行授课，讲解锂电池火灾的特点、扑救方法、安全防护措施等。

（二）联合演练

（1）每年至少举行一次跨部门联合演练，模拟锂电池火灾场景，检验预案执行效率和部门间协同作战能力。

（2）演练结束后，组织召开总结会议，分析演练中存在的问题和不足，提出改进措施。

预案更新与维护

（一）定期评估
（1）每两年对预案进行一次全面评估，根据法律法规变化、技术进步、实战经验等因素进行修订。

（2）评估结果应作为预案修订的依据，确保预案的科学性和实用性。

（二）信息更新

实时更新预案中涉及的联系方式、应急物资清单、救援队伍信息等关键信息。

建立信息共享机制，确保各应急响应小组之间的信息传递及时准确。

（三）公众宣传

（1）加强公众对锂电池火灾危害的认识，普及自救互救知识，提高社会整体应急响应能力。

（2）利用媒体、网络等渠道发布锂电池火灾预防知识和应急预案内容，引导公众积极参与应急准备工作。

六、附件

附件一：联系方式表（各部门联系人联系方式）
本预案旨在通过构建高效的应急响应体系，确保在锂电池火灾发生时，能够迅速、有序、高效地开展扑救工作，保护人民生命财产安全，维护社会稳定。各部门应认真履行职责，加强协作配合，共同做好锂电池火灾的防范和应对工作。

附件1：

	联系方式表（各部门联系人联系方式）

	序号
	单位名称
	联系电话

	1
	普定县政府总值班室
	38222665

	2
	普定县应急管理局
	38223154

	3
	普定县公安局
	38220234

	4
	普定县燃气公司
	32220069

	5
	普定县供电局指挥中心
	38895598

	6
	普定县人民医院
	38222539

	7
	普定县交警大队
	38222245

	8
	普定县气象局
	38222415

	9
	普定县工商局
	38222439

	10
	普定县城管局
	38221868

	11
	普定县交通运输局
	38222312

	12
	普定县安监局
	38220439

	13
	普定县林业局
	38222449

	14
	普定县环卫局
	95598

	15
	普定县消防救援大队
	38225119


