黄平县应急救援总指挥部办公室    

黄平县应急总指办〔2024〕6号
县应急救援总指挥部办公室关于印发黄平县

火灾事故应急预案的通知
各乡镇，县应急救援总指挥部各成员单位： 
经县总指挥部领导小组同意，现将《黄平县火灾事故应急预案》印发给你们，请认真贯彻执行。
黄平县应急救援总指挥部办公室

                       黄平县应急管理局（代章）

2024年9月25日

黄平县火灾事故应急预案
目录

1 总则
2
1.1 编制目的
2
1.2 编制依据
2
1.3 适用范围
2
1.4 工作原则
2
3

2 组织指挥体系及职责任务

3

2.1 领导机构

2.2 办事机构
8
2.3 指挥机构
9
2.4 专家组
10

3 预防监测预警
10

3.1 预防
10

3.2 监测
11

3.3 预警
11

4 应急响应
12

1

2
4.1 分级响应

4.2 应急处置
13

4.3 应急升级
14

4.4 指挥与协调
15

4.5 应急结束
15

4.6 善后工作
16

5 应急保障
17

5.1 队伍保障
17

5.2 装备物资保障
17

5.3 医疗卫生保障
18

5.4 交通运输保障
18

5.5 通信保障
18

5.6经费保障
19

5.7 科技支撑
19

6 监督管理
19

6.1 宣传教育
19

6.2 预案演练与评估
20

6.3 奖励与责任
20

6.4 预案管理
20

7 附则
20



    1 总则

    1.1 编制目的

    为有效整合社会救援资源,充分发挥职能部门优势,切实加强灭火应急救援准备,全面提高应对火灾事故的快速反应能力,确保一旦发生火灾事故,能够迅速联动社会救援力量,及时、高效、有序地控制火灾发展,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护社会稳定。

    1.2 编制依据

    依据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等制定本预案。

    1.3 适用范围

    黔东南州行政区域内发生需调集相关联动力量处置的较大以上火灾事故(森林火灾除外)。

    1.4 工作原则
    1.4.1 预防为主,防消结合。各部门和消防救援机构开展经常性消防宣传教育,加强公共消防设施建设,整改、清除各类消防隐患,从源头上预防重大、特别重大火灾事故发生。

    1.4.2 统一领导,协同作战。在政府的统一领导下,各部门尽职尽责,密切协作,充分发挥社会灭火救援资源优势,协调有序、快速高效地开展火灾扑救、人员救治和善后处理等工作。

    1.4.3 以人为本,科学处置。始终把抢救遇险人员生命和保证灭火应急救援人员人身安全放在首位,采用先进的灭火救援装备和科学的技战术措施,最大限度地保护人民群众生命财产安全。

    2 组织指挥体系及职责任务

    2.1 领导机构

    2.1.1 当县内发生重大、特别重大火灾事故时,县消防安全委员会立即成立县火灾事故应急指挥部(以下简称县指挥部),负责统一领导、指挥和协调全县重大、特别重大火灾事故应急处置工作。县指挥部指挥长由政府领导担任;副指挥长由县消防救援大队大队长、县应急管理局局长担任。县指挥部成员由县应急管理局、县消防救援支队、县公安局、县财政局、县民政局、县住房城乡建设局、县卫健委、县气象局、县水务局、县交通运输局、县环保局、县供电局、电信公司、移动公司、联通公司、中石化黔东南黄平石油分公司、中石油黔东南黄平分公司、黄平县保监局、县武装部和武警中队各1位负责同志担任。根据工作需要,可增加有关县辖政府和有关部门、单位负责同志参加。

    2.1.2 县指挥部主要职责:

    (1)负责全县较大以上火灾事故预防和应急处置工作。

    (2)制定总体决策和战斗行动方案,及时掌握现场情况变化,提出响应措施,适时调整作战方案和调配灭火应急救援力量,组织协同作战。

    (3)统一调度全县火灾应急救援队伍和应急救援保障资源,必要时直接指挥火灾事故现场的灭火应急救援工作。

    (4)统一协调武警以及民兵、预备役部队参加火灾事故灭火应急救援。

    (5)及时向州政府报告火灾事故及灭火救援情况,统一发布较大以上火灾事故信息,并负责善后工作。

    2.1.3 县指挥部成员单位职责:

(1)县应急管理局:负责组织应急救援，统筹调派应急救援队伍，紧急安排救灾资金、物资，支持灾区救灾工作开展；负责发布预警信息；负责灾情核查、损失评估工作；负责发布灾情信息和救灾工作情况；积极争取中央、省、州支持，申请、分配、管理救灾款物并监督使用；会同有关部门转移安置受灾群众，负责受灾群众生活救助工作；指导协调政策性农房灾害保险和因灾毁损房屋恢复重建；负责组织、指导和接收救灾捐赠；负责组织专家对涉及生产安全的火灾事故应急处置提出建议,组织、参加对涉及生产安全的火灾事故进行调查处理。

(2)县消防救援大队:负责县指挥部日常工作;收集、分析全县火灾事故信息,及时提出预防火灾事故和灭火应急救援建议;加强灭火应急救援队伍及装备、设施建设和业务训练,并负责统一调度;组织指挥较大以上突发事件应急救援工作;组织以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、安全生产事故、空难、爆炸及恐怖事件和群众遇险事件的应急救援工作，并参与配合处置水旱灾害、气象灾害、地质灾害等自然灾害，重大环境污染、核辐射事故和突发公共卫生事件。开展火灾事故原因调查。

(3)县公安局:负责组织、指挥火灾发生地公安部门做好火灾现场警戒工作,维护现场秩序,并根据火灾事故处置需要,实施交通管制和现场管制，辖区内发生交通事故和其他灾害事故时，迅速掌握事故和灾害情况，全力抢救人员，维护现场交通，疏散事故区人员和车辆，防止灾情进一步扩大;配合有关部门实施救援;根据现场救援工作的需要，制定交通管制，维护救援现场秩序，确保安全;调集事故清障车辆，清理事故现场，利用先进装备，提高救援速度和水平。

    (4)县财政局:负责协调各级财政部门保障火灾事故应急处置经费。

    (5)县民政局:根据应急救助需要,做好灾民紧急转移、临时安置和基本生活救助工作。

    (6)县住房城乡建设局:负责指导、协调火灾发生地住房城乡建设部门提供火场邻近区域地下水、气管网情况,确保火灾现场用水;对火灾现场燃气管道关阀断源,防止次生事故发生;指导、协调州辖县(市、区)住房城乡建设部门组织工程车辆装备供应,及时协助消防救援机构开辟救人通道、清除倒塌建筑废墟、破拆需要拆除的毗邻建筑等。

(7)县卫生健康局:负责火灾事故现场伤员的救治和紧急处理,对可能发生疫情、染毒的火灾事故现场进行防疫、消毒处置，组织救治突发事件造成的伤员，安置好遇难人员;发挥应急信息快捷的优势，保持与州应急指挥中心的联动机制，为组织救援赢得时间;做好灾区伤病员医疗救治、疾病预防控制和疫情监测工作;组织医疗卫生人员深入灾区，提供医疗卫生服务，宣传卫生防病知识，指导群众搞好环境卫生;发生突发公共卫生事件时，及时组织医疗机构、疾病预防控制机构和卫生监督机构开展突发公共卫生事件的调查与处理;组织专家对突发公共卫生事件进行评估，提出启动突发公共卫生事件应急处理的级别;根据需要组织开展应急疫苗接种、预防服药;组织专家对事件的处理情况进行综合评估。

    (8)县交通运输局:负责灭火应急救援人员、物资运送保障,组织调配紧急救援、人员撤离及物资疏散等所需的运输工具，完善道路交通设施，严格执法管理，增强民众法律意识，避免和减少道路交通事故发生。

    (9)州生态环境局黄平分局:负责监测、评估火灾事故现场的环境情况,确定污染物成分、浓度和影响范围,提供消除环境污染的处置措施;督促、指导事发地政府及有关部门对事故现场污染物进行处置，承担灾害和事故救援现场对环境的监测工作;发生可能导致环境污染事件的火灾等次生灾害后，为现场处置提供技术和专业人员支持;发生危化物品和放射性物品泄漏、燃烧、爆炸等事故后，为指挥部进行科学决策提供依据;危化物品和放射性物品泄漏、燃烧、爆炸事故等抢险救援任务完成后，协同消防救援支队对现场进行洗消和清理，清除环境危害隐患。根据实际，储备洗消和清理危化物品的特种救援物资。    

(10)县供电局:根据火灾事故处置需要,负责局部切断电源、提供临时电源或发电应急车辆,保障现场电力供应;快速修复损坏的配电设备,及时恢复正常供电，定期检查电力基础设施，排查企业、居民用电安全隐患，及时维修，避免事故灾害发生;突发事件发生后，承担电力基础设施维护、事故应急抢修;发生电力火灾、事故后，为现场处置提供技术、抢险队伍支持;在可能引发电击事故的火灾、建筑倒塌、群体性事件、暴力恐怖事件现场提供技术支持和服务，随时排除险情，确保电力设施、设备安全;完成应急救援指挥部部署的现场断电、紧急供电任务;组织调度全市电力专业技术力量协助各级政府和有关部门对较大以上突发事件的抢险救援实施紧急处置;协助消防救援机构实施消防监督检查和火灾事故调查。

    (11)电信黔东南州黄平分公司、移动黔东南州黄平分公司、联通黔东南州黄平分公司:组织、协调州内电信运营企业,保障灭火应急救援现场通信畅通。

    (12)中石化黔东南黄平石油分公司、中石油黔东南黄平分公司:根据火灾事故处置需要,负责做好燃料保障工作。

    (13)县金融办:协调、指导、督促保险机构开展火灾事故现场勘查及遇难、受伤人员的保险理赔工作。

    (14)县气象局:负责火灾事故现场气象监测预报服务工作,做好分析预测工作,及时提供风向、风速、气压、温度、降水等天气实况和天气预报，为综合应急救援作战指挥部提供天气信息支持，实时测量风力、风向、空气湿度等信息情况；组织专家参与综合应急救援指挥部决策信息评估。

    (15)县人武部:根据灭火应急救援需要,及时协调组织民兵、预备役部队参加灭火应急救援工作。

    (16)县武警中队:根据灭火应急救援需要,组织武警官兵参加灭火应急救援工作;配合应急部门维护火灾事故现场秩序。

    (17)县水务局：确保现场灭火用水、迅速、准确地提高或保持现场供水主管供水压力、流量，必要时实行供水管制。

    2.2 办事机构

    县指挥部下设办公室,办公室设在县消防救援大队,县消防救援大队大队长兼任办公室主任,负责日常工作。其主要职责是:

    (1)落实县指挥部的决定和批示。

    (2)建立全县火灾事故应急信息综合管理系统,接收、汇总、分析有关火灾事故的各种重要信息,向州指挥部提出处置建议。

    (3)联络协调各成员单位做好应急准备,参与应急处置工作。

    (4)组织火灾事故调查,拟写火灾事故总结评估报告。

    (5)组织编制、评估、修订《黄平县火灾事故应急预案》。

    (6)完成县指挥部交办的其他事项。

    2.3 指挥机构

    县指挥部根据需要,在火灾事故现场设立灭火应急救援现场指挥部(以下简称现场指挥部)。现场指挥部由现场消防救援机构职务最高的领导担任指挥长,火灾事故发生地政府主要负责同志、县直相关部门负责同志担任副指挥长,下设工作小组。

    (1)灭火应急救援组:负责搜集和掌握现场情况,制定处置措施和方案,向现场指挥部提出灭火应急救援决策意见,贯彻执行现场指挥部的指示,组织指挥开展灭火应急救援工作。

    (2)医疗救护组:负责组织医疗卫生机构和人员对现场受伤人员进行医疗救护和卫生防疫。

    (3)专家技术组:组织相关专家和技术人员,提供灭火应急救援技术支持。

    (4)现场警戒组:负责现场警戒,维护交通、治安秩序。
    (5)宣传报道组:协调新闻媒体正确引导社会舆论,适时召开新闻发布会。

    (6)后勤保障组:负责参战部队的战斗装备、灭火剂、燃料供应和现场维修,以及生活保障等工作。

    (7)善后工作组:负责受灾群众安置和伤亡人员善后处理等工作。

    2.4 专家组

    县消防安全委员会建立灭火、防火、化工、医疗、建筑、电气、化学、石油等各类专业人才库,聘请有关专家组成专家组,为制定灭火应急救援方案和解决灭火应急救援工作中的疑难问题提供决策咨询和工作建议。

    3 预防监测预警

    3.1 预防

    政府将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入黄平县国土空间总体规划,并督促有关部门实施。公共消防设施、消防装备不足或不适应实际需要的,应当增建、改建、配置或进行技术改造,不断提高社会火灾防控能力。

    县消防救援机构依法加强对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规的情况进行监督检查,定期检查消防安全重点单位,发现火灾隐患通知有关单位或个人采取措施,及时消除隐患;按照有关规定和要求,配备精良的灭火应急救援装备、物资,指导重点单位制定灭火应急救援预案,开展实战演练;督促各专业救援队加强执勤战备工作,搞好专业训练,强化战备意识,随时做好“灭大火、抢大险、救大灾”的准备。

    3.2 监测

    县消防救援机构要加强通信指挥系统建设,充分利用语音、图像综合管理平台,实现州、县级政府和公安部门音视频互联互通,及时监测接收火灾事故信息,随时调用城市治安防控或道路交通等社会图像监控资源。任何个人发现火灾隐患或火灾时,都应及时通过各种途径向当地消防机构报警。

    3.3 预警

按严重程度和影响范围,分为特别重大火灾事故(Ⅰ级)、重大火灾事故(Ⅱ级)、较大火灾事故(Ⅲ级)和一般火灾事故(Ⅳ级)四级预警。

特别重大火灾事故(Ⅰ级)是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤和死亡，或者受灾100户以上，或者3亿元以上直接财产损失的火灾事故；

重大火灾事故(Ⅱ级)是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤和死亡，或者受灾50户以上100户以下，或者1亿元以上3亿元以下直接财产损失的火灾事故；

较大火灾事故(Ⅲ级)是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤和死亡，或者受灾10户以上50户以下，或者3000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾事故；

一般火灾事故(Ⅳ级)是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤和死亡，或者受灾10户以下，或者3000万元以下直接财产损失的火灾事故。

　　消防救援机构设立接警、战备值班室,实行专人24小时值班。县公安部门指挥中心或消防救援机构接到火灾事故报警后,应迅速了解起火时间、单位、地点和着火物质、范围,以及人员伤亡等情况,及时调集相关力量开展灭火应急救援,并根据灾害事故级别和相关要求向本级政府应急部门、上一级消防救援机构报告。同时,向同级有关部门通报。

　　4 应急响应

　　4.1 分级响应

　　4.1.1 火灾事故应急响应坚持属地为主的原则。事发地政府按照有关规定全面负责本行政区域火灾事故的应急处置工作,县公安局、消防救援大队及有关部门根据情况给予协调支援。

　　4.1.2 应对一般(Ⅳ级)火灾事故,启动一般火灾事故应急预案,县级预案视情启动。

　　4.1.3 应对较大(Ⅲ级)火灾事故,县级火灾事故应急预案必须启动。

　　4.1.4 应对重大(Ⅱ级)、特别重大(Ⅰ级)火灾事故,或涉及跨辖市或超出事发地辖市政府应急处置能力,需要联合相关部门共同实施救援和处置的较大火灾事故,启动本预案,有关县级火灾事故应急预案必须启动。重大、特别重大火灾事故发生后,县指挥部迅速协调各方力量全力参与应急处置,依靠本县力量难以有效处置时,及时向州人民政府请求援助并提请州人民政府启动应急预案。

　　4.2 应急处置 
　　4.2.1 先期处置。

　　火灾事故发生后,事发地政府应立即启动本级火灾事故应急预案,指挥应急、消防、公安、卫生、环保等部门组织实施灭火应急救援,尽可能控制火灾蔓延、扩大,迅速抢救受伤和受困人员,严防次生灾害发生,并按规定迅速、准确将火灾事故和先期处置情况逐级上报至县指挥部办公室。对重大、特别重大火灾事故,县指挥部办公室接到报告后,及时做好启动本预案的各项准备工作,各成员单位在县指挥部的统一领导下,按本预案明确的职责启动本系统的行动方案,赶赴火灾现场,开展灭火应急救援工作。

　　4.2.2 处置指挥。

　　(1)县级灭火救援指挥部接到报警后,根据火灾事故级别启动相应的应急预案,设立现场指挥部。

　　(2)县级灭火救援指挥部根据火灾事故级别指挥调集所属力量参加灭火救援,按照指挥权限分别调集辖区内的消防救援队、专职消防队、志愿消防队进行灭火救援。各成员单位启动相应的行动方案,积极参与灭火救援。上级指挥部到场前,增援力量接受辖区指挥部和现场指挥部的组织指挥。重要场所、重点时段发生的火灾,县级灭火救援指挥部应根据现场情况及时向上一级报告,并提高一个等级调度。高层建筑、地下工程、人员密集场所、大跨度大空间建筑、化学危险品等敏感场所火灾按相应等级高一个等级调度。

　　4.2.3 处置程序。

　　现场指挥部在县指挥部的领导下,根据灭火救援工作实际,确定作战意图,制订具体实施方案,展开灭火救援工作。基本程序包括:划定警戒区域,实施交通管制,积极疏散围观群众;进行火情侦察,确定燃烧物质和有无人员被困;开辟救生通道,迅速控制危险源,对现场进行不间断监测,防止次生灾害发生,并按既定灭火救援方案展开灭火战斗;确定水源位置,搞好火场供水;选择好灭火阵地,减少水渍损失;转移和保护物资;必要时采取火场破拆、排烟和断电措施;检查火场,消灭余火,清点人员和装备,结束战斗;保护现场,进行火灾原因调查及损失核定。根据不同类型的火灾,采取其他相应的应对措施。

4.3 应急升级

当火灾事故难以控制或转化为恶劣次生灾害,严重威胁人民群众生命财产安全时,县指挥部应立即启动或提请上级部门启动相应应急预案。

　　4.4 指挥与协调

　　4.4.1 县指挥部统一指挥火灾事故应急处置工作,现场指挥部具体负责现场指挥工作并随时向县指挥部及其办公室报告情况,请示重大问题。各联动部门、成员单位服从现场指挥部的调度。各增援力量到达现场后向现场指挥部报到,由现场指挥部下达作战任务。

　　4.4.2 县指挥部根据灭火应急救援需要,及时调集灭火应急救援技术专家到场,提供决策支持。

　　4.4.3 通信部门充分利用网络优势,及时为火灾事故现场提供通信指挥服务;各级指挥员按要求配备通讯指挥工具,始终保持与各参战力量、上级部门或指挥中心的联络。

　　4.4.4 县指挥部应根据灭火应急救援需要,统一调用灭火应急救援所需装备、物资;现场指挥部依照法律规定的权限和程序可以征用单位、个人的不动产或动产,并按规定及时予以返还、补偿。

　　4.5 应急结束

　　火灾事故处置完毕后,现场指挥部应组织人员全面、细致地检查火场,彻底消灭余火。对石油化工装置、储存设施的温度及其周围可燃或有毒气体、易燃可燃液体蒸汽的浓度进行检测,并进行相应处理,防止复燃。同时应责成失火单位或相关单位、人员保护火场。必要时,留下必需的灭火力量进行监护。

　　灭火应急救援结束后,应将各类消防水源、消防设施恢复到常备状态;火灾单位、环保部门对有毒有害物质的排放进行监控、处置,防止造成次生灾害;各救援队伍迅速补充油料、器材和灭火剂,调整执勤力量,恢复战备状态。

　　4.6 善后工作

　　4.6.1 后期处置。

　　火灾事故发生后,县指挥部应视受灾程度和涉及范围,成立灾后处置领导小组,负责灾害救助的组织、协调和指挥工作,并组织有关部门对灾后可能造成污染或损失的现场进行监测、评估、清除,保证灾区正常的生活环境。

　　当地政府应及时做好受灾群众安置工作。对转移的受灾群众,由当地政府负责提供紧急避难场所妥善安置,并保障基本生活条件。

　　公安部门负责事故现场的治安警戒和治安管理,根据需要在现场周围设立警戒区,维持秩序,打击违法犯罪行为。财政、民政、卫生等部门依据职责做好善后处置工作。组织协调社会、个人开展互助互济、捐款捐物活动,妥善安置受灾群众生活。社会救助活动由民政部门统一组织。

　　对参加扑救外单位火灾的专职、义务消防队所损耗的燃料、灭火剂和器材装备等,依照规定予以补偿。

　　4.6.2 调查与评估。

　　火灾事故处置结束后,由县指挥部指定或由消防救援机构牵头组成事故调查组,对火灾事故的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行调查评估,形成书面报告。

　　4.7 信息发布

　　县指挥部按照突发事件新闻发布的要求和程序,做好火灾事故信息发布工作。

　　新闻媒体记者进入火灾事故现场进行拍摄采访时,应经县指挥部批准,服从现场指挥,严格遵守新闻宣传纪律,佩戴必要的防护装备,不得妨碍灭火救援行动。

　　5 应急保障

　　5.1 队伍保障

　　政府应加强消防救援队伍尤其是消防特勤力量建设,支持鼓励企事业单位、乡镇、社会团体、民间组织、村(居)委会、社区等建立专职或义务消防队,将民航、铁路、矿山救护、医疗救护、工程机械抢险、石油化工、电力抢险、辐射防护等专业救援队伍纳入应急救援力量体系,配备救援装备,开展专业训练,提高火灾事故应急处置能力。

　　5.2 装备物资保障

　　政府应为消防救援队伍配备、更新必需的灭火、救人、破拆、堵漏、洗消等装备器材,并与消防装备、器材、灭火药剂生产厂家建立联保协议。专职和义务消防队以及消防安全重点单位必须储备一定的灭火应急救援物资。县民政局指导、督促各部门妥善安置受灾群众,建立临时避难场所,并保障受灾群众的基本生活需要。

　　5.3 医疗卫生保障

　　县卫健委指导、督促各地医疗卫生机构制定应急预案,按要求组织医务人员和医疗设备赶赴火灾事故现场,按照现场救治、就近救治、转送治疗的原则实施医疗救治,及时报告救治伤员以及需要增援的急救医药、器材及资源等情况。

　　5.4 交通运输保障

　　县交通运输局根据火灾事故现场需要,调集一切可利用的交通运输工具,保证应急救援人员、物资、装备优先运输。公安交通管理部门利用城市道路监控系统及时通报道路通行状况,适时引导救援车辆通行,并对火灾事故现场实施交通管制,对灾区外围的交通路口实施定向、定时封锁,严格控制进出事故现场人员,根据需要组织开辟应急“绿色通道”,保证灭火应急救援车辆优先通行。

　　5.5 通信保障

　　县指挥部办公室和各部门、单位建立的应急指挥工作平台应与县应急办连通,并确定各参与部门和单位的通讯方式。依托县各基础电信运营企业公众通信网络,以消防和公安通信网络为主,以公众通信网络为备份,建立消防通信调度指挥网络和现场移动通信指挥网。

　　当发生大面积火灾或扑救时间较长、扑救难度较大的火灾时,当地政府、通信管理部门及各基础电信运营企业分公司依据各自职责到现场协助组建应急通信网络,保障通信联络畅通。

　　5.6经费保障

　　处置火灾事故资金从列入同级财政预算的消防业务经费中列支,情况紧急时可由同级财政部门先行预拨,保障应急需要。

　　5.7 科技支撑

　　建立科学的应急指挥决策支持系统,强化地理信息系统、全球定位系统、卫星遥感系统等应用,完善灭火应急救援专家人才和基础资料信息库,健全联勤联动工作机制,加大重大火灾预防控制、先进灭火应急救援技术和装备的研究应用力度,为火灾事故处置提供技术保障。

　　6 监督管理

　　6.1 宣传教育

　　政府各部门及宣传、消防等部门和单位将防火、灭火方面的基本知识和技能纳入公众消防安全宣传教育内容,提高公众消防安全意识,增强火灾事故应急处置能力。教育部门将消防知识纳入教学培训内容,并督促落实。有关单位把防火、灭火基本知识纳入职工岗前和在岗培训内容,开展普及性教育培训。

　　6.2 预案演练与评估

　　县消防安全委员会每年至少分别组织1次应急联动成员单位联席会议和火灾事故应急联合实战演练。鼓励委托第三方进行演练评估,提出应急预案修改完善意见,以及灭火应急救援装备、设施的维护、更新等方面的建议。

　　6.3 奖励与责任

　　对在火灾事故处置中有突出贡献的单位和个人,按照国家有关规定给予表彰和奖励。对在火灾事故应急处置中有玩忽职守、失职、渎职等行为的,有关部门(单位)依法给予责任人行政处分;触犯法律的,依法追究法律责任。

　　6.4 预案管理

　　本预案由黄平县指挥部办公室负责管理。预案实施后,县指挥部办公室应适时组织有关部门和专家进行评估,并视情作出相应修改并报县政府审批。

　　7 附则

　　7.1 预案制定

　　本预案由县消防救援大队制定。

　　7.2 预案解释：本预案经县政府批准后实施,由县消防救援大队负责解释。

　　7.3 预案实施时间本预案自印发之日起施行。

　　

　　


