**2023年度消防产品质量监督抽查现场检查判定情况表（第二次）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽样地区（省份） | 被抽查单位名称 | 抽查单位名称 | 产品名称 | 型号规格 | 标称生产企业名称 | 是否经生产企业确认 | 现场检查判定结论 | 是否送检 | 是否完成整改 |
| 1 | 贵州省 | 纳雍县宾隆百货优选店（个体工商户）（经营者：李阳华） | 贵州省消防救援总队 | 内扣式接口 | KD65 | 复兴消防科技有限公司 | 否 | 正在实验中 | 是 | 否 |
| 2 | 贵州省 | 贵州顶佳置业有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 内扣式接口 | KD65 | 福建省南安市飞龙消防器材厂 | 否 | 正在实验中 | 是 | 否 |
| 3 | 贵州省 | 长顺县鸿宜顺态商贸有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 消防软管卷盘 | JPS1.0-19/25 | 福建天广消防有限公司 | 否 | 正在实验中 | 是 | 否 |
| 4 | 贵州省 | 独山兴大饭店（经营者：胡志成） | 贵州省消防救援总队 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25B | 泰州市三江消防器材有限公司 | 否 | 正在实验中 | 是 | 否 |
| 5 | 贵州省 | 铜仁市万山区九宜商业开发置业有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 灭火器箱 | / | / | 否 | ×（现场判定不合格） | 是 | 是 |
| 6 | 贵州省 | 罗甸县胜维尼足浴店（经营者：蓝根连） | 贵州省消防救援总队 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 是 | √ | 是 | 是 |
| 7 | 贵州省 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司瓮安分公司 | 贵州省消防救援总队 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 福建天广消防有限公司 | 否 | √ | 是 | 是 |
| 8 | 贵州省 | 册亨县城市假日酒店 | 贵州省消防救援总队 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 上饶江安消防器材有限公司 | 是 | 直接抽样送检未经现场判定 | 是 | 否 |
| 9 | 贵州省 | 黔西南州金福商贸有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 南安市三安消防设备有限公司 | 是 | 直接抽样送检未经现场判定 | 是 | 否 |
| 10 | 贵州省 | 贵州册亨华联房地产开发有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市沐氏消防装备有限公司 | 是 | 直接抽样送检未经现场判定 | 是 | 否 |
| 11 | 贵州省 | 册亨富民村镇银行有限责任公司 | 贵州省消防救援总队 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 南安市三安消防设备有限公司 | 是 | 直接抽样送检未经现场判定 | 是 | 否 |
| 12 | 贵州省 | 三都县启航网络服务有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25A | 福建世消消防科技发展有限公司 | 是 | 正在实验中 | 是 | 否 |
| 13 | 贵州省 | 盘州市景蔓酒店有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30B | 广州市凯安消防科技有限公司 | 否 | √ | 是 | 否 |
| 14 | 贵州省 | 贵州望湖之熙酒店管理有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30B | 广州市兴安消防科技有限公司 | 否 | √ | 是 | 否 |
| 15 | 贵州省 | 盘州市君澜酒店 | 贵州省消防救援总队 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 湖南讯安消防科技有限公司 | 否 | ×（现场判定不合格） | 是 | 是 |
| 16 | 贵州省 | 七星关区侠客行足浴养身会所 | 贵州省消防救援总队 | 内扣式接口 | KD65 | 福建省南安市远洋消防器材厂 | 是 | √（合格） | 是 | 是 |
| 17 | 贵州省 | 贵州畅购华联百货超市有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 内扣式接口 | KD65 | 福建省南安市远洋消防器材厂 | 是 | √（合格） | 是 | 是 |
| 18 | 贵州省 | 贵州溪之城贸易有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 内扣式接口 | KD65 | 福建省南安市远洋消防器材厂 | 是 | √（合格） | 是 | 是 |
| 19 | 贵州省 | 贵阳柯米欧餐饮有限公司未来方舟分公司 | 贵州省消防救援总队 | 应急壁灯 | MY-ZLZD-E15W-BD | 佛山市顺德区曼雨照明有限公司 | 否 | 合格 | 是 | 否 |
| 20 | 贵州省 | 贵州星盒纵横网络科技有限公司汇金分公司 | 贵州省消防救援总队 | 消防应急照明灯具 | RH-ZFZD-E5W-B01-36 | 中山市锐辉照明有限公司 | 否 | 合格 | 是 | 否 |
| 21 | 贵州省 | 云岩区熙府雅食餐饮店 | 贵州省消防救援总队 | 消防应急照明灯具 | RH-ZFZD-E5W-B01-36 | 中山市锐辉照明有限公司 | 否 | 合格 | 是 | 否 |
| 22 | 贵州省 | 贵州酒说半岛餐饮管理有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 消防应急照明灯具 | DY-ZFZD-E3W-330N-36 | 江门市蓬江区丁宇消防设备厂 | 否 | 合格 | 是 | 否 |
| 23 | 贵州省 | 贵阳天地人和酒店管理有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 消防应急照明灯具 | RH-ZFZD-E5W-B01S | 中山市锐辉照明有限公司 | 否 | 合格 | 是 | 否 |
| 24 | 贵州省 | 湄潭县泰安消防器材经营部 | 贵州省消防救援总队 | 有衬里消防水带 | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 中莲消防科技有限公司 | 否 | 合格 | 是 | / |
| 25 | 贵州省 | 湄潭县家礼医院 | 贵州省消防救援总队 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A | 扬州林海消防器材有限公司 | 否 | 合格 | 是 | / |
| 26 | 贵州省 | 贵州宇灿消防技术服务有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 有衬里消防水带 | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 否 | 合格 | 是 | / |
| 27 | 贵州省 | 凤冈县希尔雅曼酒店 | 贵州省消防救援总队 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 否 | 合格 | 是 | / |
| 28 | 贵州省 | 凤冈县和天下文化娱乐管理有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 否 | 合格 | 是 | / |
| 29 | 贵州省 | 六盘水艾悠酒店管理有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 否 | √ | 是 | 否 |
| 30 | 贵州省 | 铜仁西南现代商贸物流置业有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 内扣式接口 | KD65 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 否 | √ | 是 | 否 |
| 31 | 贵州省 | 安顺市平坝区意境休闲有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 洒水喷头 | T-ZSTX 80-68℃ Q5 | 福建天广消防有限公司 | 是 | √现场无法判定 | 是 | 不涉及 |
| 32 | 贵州省 | 贵州省织金古城文化旅游发展有限公司织金饭店管理分公司 | 贵州省消防救援总队 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 浙江吾安消防安全设备有限公司 | 是 | √（合格） | 是 | 是 |
| 33 | 贵州省 | 贵州半岛温泉房地产开发有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 消火栓箱 | SG24A65 | 贵州川海消防设备有限公司 | 是 | √（合格） | 是 | 是 |
| 34 | 贵州省 | 贵州省经济开发区世纪隆华生鲜超市 | 贵州省消防救援总队 | 消防应急照明灯具 | DJ-ZFZD-E2W-02K | 广东东君照明有限公司 | 是 | √ | 是 | 否 |
| 35 | 贵州省 | 贵州云宇橡胶有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6X | 天广消防股份有限公司 | 否 | √ | 是 | 否 |
| 36 | 贵州省 | 六盘水黔巢文化传媒有限公司（黔Live+超级现场） | 贵州省消防救援总队 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25C | 福建安利达消防科技有限公司 | 否 | √ | 是 | 否 |
| 37 | 贵州省 | 凯里市裕豪酒店管理有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 鸿安消防设备有限公司 | 否 | √ | 是 | / |
| 38 | 贵州省 | 贵州万众骅城酒店管理有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 灭火器箱 | XMDDG12 | / | 否 | 不合格 | 是 | 是 |
| 39 | 贵州省 | 贵州景胜酒店管理有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 灭火器箱 | XMDDG12 | / | 否 | 不合格 | 是 | 是 |
| 40 | 贵州省 | 毕节市海信房地产开发有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 15-68℃  | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 是 | √（合格） | 是 | 是 |
| 41 | 贵州省 | 毕节市天厦房地产开发有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 福建省天亿消防设备有限公司 | 是 | √（合格） | 是 | 是 |
| 42 | 贵州省 | 都匀市汇悦酒店 | 贵州省消防救援总队 | 内扣式接口 | KD65 | 泰州三江消防器材配件有限公司 | 是 | √ | 是 | 是 |
| 43 | 贵州省 | 都匀市乾渝印相足浴店 | 贵州省消防救援总队 | 内扣式接口 | KD65 | 泰州三江消防器材配件有限公司 | 是 | √ | 是 | 是 |
| 44 | 贵州省 | 都匀市汇悦酒店 | 贵州省消防救援总队 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 恒盾消防科技有限公司 | 是 | √ | 是 | 是 |
| 45 | 贵州省 | 都匀市乾渝印相足浴店 | 贵州省消防救援总队 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 恒盾消防科技有限公司 | 是 | √ | 是 | 是 |
| 46 | 贵州省 | 凯里市金源文化传媒有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 过滤式自救呼吸器 | TZL30A | 广州市君安应急消防科技有限公司 | 否 | √ | 是 | 否 |
| 47 | 贵州省 | 贵州兴华瑞商业管理有限公司贵安新区分公司 | 贵州省消防救援总队 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25C | 平和县佳安消防器材有限公司 | 否 | 合格 | 是 | 否 |
| 48 | 贵州省 | 贵州兴华瑞商业管理有限公司贵安新区分公司 | 贵州省消防救援总队 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 贵州占氏消防设备制造有限公司 | 否 | 合格 | 是 | 否 |
| 49 | 贵州省 | 六盘水兴凯物业管理有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 灭火器箱 | XMDDG14 | 贵阳安筑五交化公司 | 否 | ×（现场判定不合格） | 是 | 是（已于10月份全部整改完毕） |
| 50 | 贵州省 | 六盘水兴凯物业管理有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 福建辰消科技有限公司 | 否 | √ | 是 | 否 |
| 51 | 贵州省 | 安顺合利鑫双杨酒店有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL 30 | 广东炎安消防设备有限公司 | 是 | ×现场判定不合格 | 是 | 是 |
| 52 | 贵州省 | 安顺合利鑫双杨酒店有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 贵州占氏消防设备制造有限公司 | 是 | ×现场判定不合格 | 是 | 是 |
| 53 | 贵州省 | 都匀市汇悦酒店 | 贵州省消防救援总队 | 消火栓箱 | SG24A65-P | 贵州金泰鸿消防设备有限公司 | 是 | × | 是 | 是 |
| 54 | 贵州省 | 都匀市乾渝印相足浴店 | 贵州省消防救援总队 | 消火栓箱 | SG24A65Z-J | 贵阳高新今典文件柜厂 | 是 | × | 是 | 是 |
| 55 | 贵州省 | 兴义合力惠民超市有限公司万湖汇分公司 | 贵州省消防救援总队 | 有衬里消防水带 | 13-65-20-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 是 | 直接抽样送检未经现场判定 | 是 | 是 |
| 56 | 贵州省 | 黔西南州地标国际酒店有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 有衬里消防水带 | 10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 是 | 直接抽样送检未经现场判定 | 是 | 是 |
| 57 | 贵州省 | 兴义市京州纯乐娱乐有限公司 | 贵州省消防救援总队 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 是 | 直接抽样送检未经现场判定 | 是 | 是 |